泉州市养老服务机构、社会福利机构、救助管理机构安全生产风险分级管控实施细则

（试行）

泉州市民政局    发布

2018年4月

目 录

1 范围	1

2 术语和定义	1

3 风险分级管控的基本要求	2

4 风险辨识	3

5 风险评估	3

6 风险管控	5

7 泉州市养老服务机构、社会福利机构、救助管理机构风险分级管控	5

8 泉州市养老服务机构、社会福利机构、救助管理机构安全生产风险分级管控实施细则	6

9 附件	36

泉州市养老服务机构、社会福利机构、救助管理机构

安全生产风险分级管控实施细则

（试行）

- 1 范围

本实施细则适用于泉州市养老服务机构、社会福利机构、救助管理机构的设备设施及作业风险识别、评估、分级管控。

- 2 术语和定义

下列术语和定义适用于本实施细则。

- 2.1 风险点

可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。

注：风险点也称作危险源。

- 2.2风险

发生危险事件或有暴露的可能性，与随之引发的人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的组合。

- 2.3 重大风险

发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。

- 2.4 风险评估

对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。

- 2.5风险分级

通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评估，根据评估结果划分等级，进而实现分级管理。

- 2.6 风险分级管控

风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。

- 2.7风险信息

风险信息是指包括危险源名称、类型、所在位置、当前状况以及伴随风险大小等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。

- 3 风险分级管控的基本要求

- 3.1基本要求

为保证风险分级管控满足实际需要，组织应:

（1）指定组织内的一名管理人员促进的管理评估活动；

（2）征求相关人员的意见，讨论应计划做什么并得到其建议和承诺；

（3）确定危险识别的方法；

（4）鼓励职工参与危害辨识；

（5）选择合适的评估方法，确定风险可允许的标准；

（6）风险评估包括活动、产品和服务的影响以及安全技术措施；

（7）评估人员应接受风险评估培训；

（8）制定控制措施将风险降到可容许程度；

（9）将风险管理活动的过程形成文件。

- 3.2基本程序

风险分级管控的基本程序包括：风险（点）辨识、风险评估、风险管控。

1）划分作业活动（或称单元，下同），编制作业活动表，内容包括选址、总图运输、建（构）筑物、设备运行、人员、作业环境和安全管理，并收集有关信息；

2）辨识危害：辨识与作业活动有关的所有危害；

3）风险评估：对与各项危害有关的风险做出评估；

4）制定风险管控措施、计划：针对不可容许的风险，制定风险管控措施、计划；

5）评审措施计划：评审措施计划的合理性、充分性、适宜性，确认是否足以把危害控制在可容许范围。

注意：采取的控制措施是否产生新的危害。

- 3.3 风险分级管控的记录

宜设计一种简单的、能记录评估的表格，记录内容应包括但不限于几个方面：

- （1）作业活动；

- （2）危害因素；

- （3）潜在的事故类别及后果；

- （4）风险等级；

- （5）现有控制措施；

- （6）根据评估结果所采取的措施；

（7）评估人员、责任部门等。

# 4 风险辨识

- 4.1风险辨识范围

- 以养老服务机构、社会福利机构、救助管理机构作业场所或者作业步骤等划分、确保风险点的全覆盖。

- 4.2风险辨识方法

建议以安全检查表法（SCL)、风险矩阵法（L▪S)对养老服务机构、社会福利机构、救助管理机构现场及其它区域的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别，以作业危害分析法（JHA）并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。

# 5 风险评估

- 5.1风险评估方法

经过研究论证选择适用的评估方法对风险进行定性、定量评估，并根据评估结果划分等级，常采用的评估方法如下：

- （1）风险矩阵法（L▪S）；

- （2）作业条件危险性分析法（LES）；

- （3）风险程度分析法（MES）；

- （4）危险指数方法（RR）；

- （5）职业病危害分级法等；

- （6）从方便推广和使用角度，建议采用作业条件危险性分析法（LES）或风险矩阵法（L▪S）进行风险等级的判定，考虑细则的普遍适用性，推荐采用风险矩阵法（L▪S）进行风险评估。

- 5.2风险分级

根据风险评估的结果，将风险从高到低的原则划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色标示，将按照风险分级方法划分的第五级风险并入低风险统一管理（注：LEC分为五级）。

（1）重大风险：红色风险（不可容许的风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业，只有当风险已降低时，才能开始或继续工作，如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。

（2）较大风险：橙色风险（高度危险），必须制定措施进行控制管理，机构对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。具体由安全主管部门和职能部门根据职责分工具体落实，当风险涉及到正在进行的工作时，应采取应急措施，并根据要求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期整理。直至风险降低后才能开始工作。

（3）一般风险：黄色风险（中度危险），机构、部门应引起关注。负责一般风险危害因素的控制管理，所属部门具体落实，应指定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施，在严重伤害后果相关的场合，必须进一步评估，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。

（4）低风险：蓝色风险，可接受（或可容许）风险，部门、班组引起关注。负责低风险危害因素的控制管理，所属班组、班组具体落实，不需要另外的控制措施，应考虑到投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。

## 5.3 风险级别的判定原则

按风险点各危险源评估出最高风险级别作为该风险点的级别。

以下情形应直接确定为重大风险：

（1）违反法律法规及国家强制性条款的；

（2）发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故的，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；

（3）涉及到重大危险源的；

（4）具有中毒、爆炸、火灾等危险场所，作业人员在10人以上的，结合事故案例；

（5）经风险评估确定为最高风险级别的。

- 6 风险管控

对4个级别的风险实施多种措施控制，重大风险(红色风险)，较大风险（橙色风险）、一般风险（黄色风险）、低风险（蓝色风险），

机构应依次按照工程控制措施、安全管理措施、个体防护措施、应急措施等四个逻辑顺序对每个风险点制定精准的风险控制措施。

根据风险级别的不同采取不同的管控措施，可交不同层级管控，如重大风险、较大风险可交由机构直接管控，一般风险可交由部门级管控，低风险可交由班组。

- 7 泉州市养老服务机构、社会福利机构、救助管理机构风险分级管控

根据国家安监总局相关文件，结合福建省泉州市《关于印发泉州市开展安全生产风险分级管控体系建设实施方案的通知》（泉安委[2016]33号）和养老服务机构、社会福利机构、救助管理机构的特点，针对易发生事故的生产环节、场所和作业行为，编制《泉州市养老服务机构、社会福利机构、救助管理机构安全生产风险分级管控实施细则》，泉州市养老服务机构、社会福利机构、救助管理机构可根据实施细则开展危险因素辨识、风险评估、分级与管控。

- 8 泉州市养老服务机构、社会福利机构、救助管理机构安全生产风险分级管控实施细则

| 序号 | 场所/环节/部位 |  |  |  | 风险辨识 | 可能导致的安全事故 | 风险分级/风险标识 | 检查频次 | 主要管控措施 | 主要依据 | 管控责任部门/管控责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）养老服务机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 厨房 |  | 设备 |  | 搅拌器、蒸饭机等 | 机械伤害、灼烫 | 一般风险/黄色 | 每日 | - 确保机械运转部位有完好可靠的防护装置； - 搅拌操作的容器必须加盖密封且盖机联锁； - 每台设备应有单独控制开关； - 凡有碾、绞、压、挤、切伤可能的部位均应有可靠防护； - 5.配备合适防护用品。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-1999） |  |
|  |  |  | 燃气 |  | 调压阀之后天然气管道泄漏等 | 中毒和窒息、其他爆炸、火灾 | 较大风险/橙色 | 每日 | - 安装可燃气体浓度报警装置，配备干粉灭火器等消防器材； - 2.对燃气管道、燃气管道自动切断阀、调压装置、燃气灶具、阀门等进行定期检查，并做好记录。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB 50493-2009） |  |
|  |  |  | 液化气 |  | 液化气泄漏等 | 中毒和窒息、其他爆炸、火灾 | 较大风险/橙色 | 每日 | - 1.使用和备用的液化石油气瓶标定总重量超过100千克或者气瓶总数超过30瓶的，应当按照有关规定设置气瓶间； - 2.气瓶间内不得设置电器开关，不得放置易燃物品等杂物，应有通风设施。瓶库周围应划定禁火区、设置明显的安全警示标志，并配备相应数量的干粉灭火器； - 3.操作间使用液化石油气的，灶具与气瓶之间的净距离不得小于0.5米，灶具与气瓶连接的软管长度不得超过2米。软管应当经常检查，定期更换； - 4.盛装液化气的钢瓶严禁过量灌装，严禁灌装和使用过期未检钢瓶； - 5.当发现室内有液化气泄漏时，应首先关闭阀门，打开窗户，使液化气通过自然通风扩散，严禁火种； - 6.当瓶装液化气在使用过程中出现漏气燃烧时，应立即关闭角阀，用湿布灭火，随后要及时将钢瓶送钢瓶监测站维修。 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006） 《液化气体气瓶充装规定》（GB14193-2009） |  |
|  |  |  | 油烟管道、抽油烟机 |  | 长期未清洗 | 火灾 | 一般风险/黄色 | 每月 | - 油烟管道不应靠近可燃构件，金属管道与可燃构件的距离不应小于50厘米，灶台、排油烟罩口、油烟管道的周围不能堆放可燃物； - 做好厨房油烟管道的清洗工作，根据厨房用火的实际情况确定清洗次数，并做好记录； 3.在厨房内配备灭火毯和与环境场所相适应的轻便灭火器，厨房操作人员须知灭火器材的使用方法。 | 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号） |  |
|  |  |  | 电气 |  | 受潮短路 | 触电、火灾 | 低风险/ 蓝色 | 每日 | 灶台灯具采用防潮防爆灯具。 | 《用电安全导则》（GB/T 13869-2008） |  |
|  |  |  | 资质 |  | 食堂无卫生许可、厨师无证上岗 | 中毒和窒息 | 较大风险/橙色 | 每月 | - 1.食堂需有主管部门颁发的卫生许可证，配备厨师和炊事员； - 2.厨师和炊事员持证上岗，严格执行食品卫生法规，严防食物中毒。 | 《老年人社会福利机构基本规范》（MZ 008-2001） |  |
| 2 | 餐厅 |  |  |  | 抽烟、 电气短路、食品不卫生、过期 | 火灾、触电、中毒和窒息 | 一般风险/黄色 | 每日 | - 定期检查电气设备及线路； - 用餐人员散场后检查确保所有烟头熄灭； - 出入通道和楼梯口应保持畅通，以备疏散； - 按照标准配备消防器材及烟感喷淋装置； - 不得使用超过保质期、腐败变质、掺假、掺杂等劣质食品。 | 《人员密集场所消防安全管理》(GA 654-2006) 《中华人民共和国食品安全法》（中华人民共和国主席令第21号） |  |
| 3 | 卫生间 |  |  |  | 湿滑、 扶手松动、未设置紧急呼叫按钮或失效 | 摔伤、老人得不到及时的帮助 | 一般风险/黄色 | 每日 | - 配备防滑垫，并有“小心滑倒”等警示标志； - 定期对固定装置进行检查加固； - 卫生间内与坐便器相邻墙面应设水平高0.7m的 “L”形安全扶手或“Ⅱ”形落地式安全扶手；贴墙浴盆的墙应设水平高度0.6m的“L”形安全扶手，入盆一侧贴墙设安全扶手； - 居室及卫生间厕位旁应设紧急呼救按钮； - 卫生间、厕位间宜设平开门，门扇向外开启，留有观察窗口，安装双向开启的插销。 | 《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008） 《老年人建筑设计规范》（JGJ 122-1999） |  |
| 4 | 活动室 |  |  |  | 抽烟、 电气短路 | 火灾、触电、摔伤 | 低风险/ 蓝色 | 每周 | - 1.定期检查，张贴警示标识； - 2.按照标准配备消防器材及烟感喷淋装置； - 3.出入通道和楼梯口应保持畅通，以备疏散； - 4.电源开关应选用宽板防漏电式按键开关，高度离地宜为1-1.2m； - 5.老年人出入和通行的厅室、走道地面，应选用平整 防滑材料。 | 《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008） 《用电安全导则》 （GB/T 13869-2008） 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014） 《老年人建筑设计规范》（JGJ 122-1999） |  |
| 5 | 医务室 |  |  |  | 消毒不到位、电气线路过载、线路故障 | 病菌传染、触电、火灾 | 低风险/ 蓝色 | 每周 | - 1.制定科学、可操作的消毒、灭菌制度与标准操作程序，并具体落实； - 2.应加强对医务人员及消毒、灭菌工作人员的培训； - 3.医务室使用的诊疗器械、器具与物品应符合规范要求； - 4.使用的消毒产品应符合国家有关规定，并应对消毒产品的相关证明进行审核，存档备案； - 5.应保持诊疗环境表面的清洁与干燥，遇污染应及时进行有效的消毒； - 6.定期检查、检测电气线路、设备，及时维修或更换有故障的线路和设备，禁止过负荷运行； - 7.禁止私自安装电闸、插座。 | 《医疗机构消毒技术规范》（WST 367） 《医疗机构消防安全管理》（WS 308-2009） |  |
| 6 | 楼梯 |  |  |  | 楼梯建设不符合规范、无防滑条、踏步超高、楼梯水渍等未及时清扫、扶手损坏或不符合规范 | 摔伤、火灾时影响逃生疏散 | 一般风险/黄色 | 每日 | - 1.每日及时对楼梯进行清扫，确保干净整洁； - 2.楼梯应设为符合老年体能心态特征的缓坡楼梯； - 3.踏面高度，居住建筑不应大于150mm，公共建筑不应大于130mm；踏面前缘宜设高度不大于3mm的异色防滑警示条，踏面前缘前凸不宜大于10mm； - 4.楼梯应设连续的栏杆与扶手，扶手宜选用优质木料或手感较好的其他材料制作； - 5.楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道； - 6.楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物。 | 《老年人建筑设计规范》（JGJ 122-1999） 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014） |  |
| 7 | 居室 |  |  |  | 抽烟、 电气短路、插座不符合规范、呼叫铃损坏或未安装呼叫铃等 | 火灾、触电、老人得不到及时的帮助 | 低风险/ 蓝色 | 每日 | - 1.定期检查，张贴警示标识； - 2.安装烟雾报警及喷淋装置； - 3.起居室、卧室应设多用安全电源插座，每室宜设两组，插孔离地高度宜为0.6-0.8m； - 4.电源开关应选用宽板防漏电式按键开关，高度离地宜为1-1.2m； - 5.养老服务机构内所设床位床头应设呼叫对讲系统、床头照明灯和安全电源插座。 | 《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008） 《用电安全导则》 （GB/T 13869-2008） 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014） 《老年人建筑设计规范》（JGJ 122-1999） |  |
| 8 | 护理 |  |  | 自理老人 | 未及时打扫卫生、更换床单衣物、护理人员擅离职守 | 卫生脏乱差、室内异味、老人得不到及时的帮助 | 低风险/ 蓝色 | 每日 | - 1.每天清扫房间1次，室内应无蝇、无蚊、无鼠、无蟑螂、无臭虫； - 2.提供干净、得体的服装并定期换洗，冬、春、秋季每周1次，夏季经常换洗，保持室内空气新鲜，无异味； - 3.协助老人整理床铺，每周换洗一次被罩、床单、枕巾（必要时随时换洗）； - 4.夏季每周洗澡2次，其他季节每周1次； - 5.督促老人洗头、理发、修剪指甲； - 6.服务人员24h值班，实行程序化个案护理，视情况调整护理方案。 | 《老年人社会福利机构基本规范》（MZ 008-2001） |  |
|  |  |  |  | 介助老人 | 未及时打扫卫生、更换床单衣物、护理人员擅离职守 | 卫生脏乱差、室内异味、老人摔伤等 | 一般风险/黄色 | 每日 | - 1.每天清扫房间1次，室内应无蝇、无蚊、无鼠、无蟑螂、无臭虫，保持室内空气新鲜，无异味； - 2.提供干净、得体的服装并定期换洗，冬、春、秋季每周1次，夏季经常换洗； - 3.协助老人整理床铺，每周换洗一次被罩、床单、枕巾（必要时随时换洗）； - 4.夏季每周洗澡2次，其他季节每周1次； - 5.协助老人洗头、修剪指甲； - 6.定期上门理发，保持老人仪表端正； - 7.毛巾、洗脸盆应经常清洗，便器每周消毒1次，搀扶老人上厕所排便； - 8.服务人员24h值班，实行程序化个案护理，视情况调整护理方案。 | 《老年人社会福利机构基本规范》（MZ 008-2001） |  |
|  |  |  |  | 介护老人 | 未及时打扫卫生、更换床单衣物、护理人员擅离职守 | 卫生脏乱差、室内异味、老人患褥疮、摔伤等 | 一般风险/黄色 | 每日 | - 1.每天清扫房间1次，室内应无蝇、无蚊、无鼠、无蟑螂、无臭虫，保持室内空气新鲜，无异味； - 2.提供干净、得体的服装并定期换洗，冬、春、秋季每周1次，夏季经常换洗； - 3.整理床铺，每周换洗一次被罩、床单、枕巾（必要时随时换洗）； - 4.帮助老人起床穿衣、睡前脱衣，全身洗澡，每周2次； - 5.定期修剪指甲、洗头，口腔护理清洁无异味，定期上门理发，保持老人仪表端正； - 6.毛巾、洗脸盆应经常清洗，便器每周消毒1次，帮助老人排便； - 7.送饭到居室，喂水喂饭； - 8.为行走不便的老人配备临时使用的拐杖、轮椅车和其他辅助器具； - 9.早晨起床后帮助老人洗漱，晚上帮助老人洗脚； - 10.视天气情况，每天带老人到户外活动1h； - 11.服务人员24h值班，实行程序化个案护理，视情况调整护理方案。 | 《老年人社会福利机构基本规范》（MZ 008-2001） |  |
| 9 | 康复 |  |  |  | 未定期巡诊检查、未组织各项康复活动、未定期消毒 | 老人康复效果不佳、病菌传染 | 一般风险/黄色 | 每月 | - 1.卫生保健人员定期查房巡诊； - 2.医护人员定期、定时护理，每年为老人定期检查身体； - 3.每月组织智力健全和部分健全老人进行1次健康教育和自我保健、自我护理知识的学习； - 4.医护人员确保各项治疗措施的落实，确保每周开展两种以上康复活动； - 5.定期或不定期的做好休养区和院内公共场所的消毒灭菌工作； - 6.制定年度康复计划，每周组织老年人开展3次康复活动。 | 《老年人社会福利机构基本规范》（MZ 008-2001） |  |
| 10 | 建筑及消防 | 建筑物防火间距 |  |  | 火灾等紧急情况时，防火间距不足，扩大了火灾的危害性。 | 火灾 | 低风险/ 蓝色 | —— | 丙、丁、戊类仓库之间及与其他建筑的防火间距不应小于GB50016-2014表3.5.2的规定。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014） |  |
|  |  | 建筑物耐火等级、构建材料和防火分区 |  |  | 火灾等紧急情况时，建筑物和构建耐火等级不合格，扩大了火灾的危害性。 | 火灾 | 低风险/ 蓝色 | —— | 1.各类建筑物的耐火等级、层数和单个防火分区的最大允许面积应与其使用特点和火灾危险性相适宜，并有明显标识； 2.当同一建筑物内设置多种使用功能场所时，不同使用功能场所之间应进行防火分隔； 3.建筑材料和装修材料的选择和使用应符合作业场所的危险性要求，并符合国家标准的有关规定； 4.耐火等级为一、二级的建筑物隔墙中的填料应使用矿渣棉或玻璃纤维。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014） |  |
|  |  | 消防设备及通道 |  |  | 未设置自动火灾报警装置，未设消防水系统与消防通道，灭火器、消防栓未定期检查损坏 | 火灾 | 低风险/ 蓝色 | —— | - 1.主控室、电气间、电缆隧道、可燃介质的液压站等易发生火灾的建构筑物，应设自动火灾报警装置，应设置消防水系统与消防通道，并设置警示标志； - 2.灭火器的设置位置明显、醒目，便于取用； - 3.定期对灭火器、消防栓进行检查维护，并做好记录； - 4.灭火器设置点附近应无障碍物，取用灭火器方便，且不得影响人员安全疏散。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014） 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB/T 50444-2008） |  |
|  |  | 消防管理 |  |  | 未落实消防安全责任制、未定期演练、未定期巡查等 | 火灾 | 一般风险/黄色 | 每日 | - 应落实逐级和岗位消防安全责任制，明确逐级和岗位消防安全职责，确定各级、各岗位的消防安全责任人； - 制定灭火和应急疏散预案，定期组织消防演练； - 制定消防安全管理制度和保证消防安全的操作规程； - 定期开展防火巡查、检查，及时消除火灾隐患； - 确定各类消防设施的操作维护人员，保障消防设施、器材以及消防安全标志完好有效，处于正常运行状态； - 确保疏散通道、安全出口的畅通，禁止占用、堵塞疏散通道和楼梯间； - 电气线路敷设、电气设备安装和维修应由具备职业资格的电工操作； - 不得随意乱接电线，擅自增加用电设备； - 电器设备周围应与可燃物保持 0.5m 以上的间距； - 对电气线路、设备应定期检查、检测，严禁长时间超负荷运行。 | 《人员密集场所消防安全管理》（GA 654-2006） |  |
|  |  | 仓储间 |  |  | 抽烟、电气老化短路 | 火灾、触电 | 一般风险/黄色 | 每季度 | 1.库房的房顶、墙壁、地面要坚固，门窗有防护装置，闷顶不得与其他房间相通；库房钥匙应当由专人保管使用；严禁无关人员入内；贵重物品库房应当安装报警装置； 2.应在明显位置设立“严禁吸烟和使用明火及携带火种进入仓储房”的警示牌； 3.仓储房内存放的物品要分类、分跺码放、堆放整齐，码放面积要符合相关规定； 4.仓储房内的照明灯具及线路必须完好，禁止乱拉临时线，超负荷用电，防止线路老化； 5.仓储房内电气线路敷设要符合相关规定，不得使用电炉、电取暖器、电熨斗、电烙铁等电器设备； 6.电源开关箱应设立在库房外，不得使用闸刀开关； 7.仓库内除了固定的照明外，不允许使用其它电器； 8.可燃物品库房不应设置卤钨灯等高温照明设备； - 9.库房内严禁留人住宿。 | 《仓储场所消防安全管理通则》（GA1131-2014） |  |
| 11 | 电气系统 | 动力及照明配电柜(箱) |  |  | 绝缘破坏或电器裸露导致触电，短路时产生的高温或火花引发火灾。 | 触 电 火 灾 | 一般风险/黄色 | 每月 | - 1.固定式配电箱的安装位置应能够有效防止雨水或其他液体渗入，应有足够的安全操作与维修空间； - 2.配电箱内应安装防止操作时触电的隔绝板，防止带电部位的裸露； - 3.配电箱内应安装专用的N线端子板和PE线端子板，并有明显的标志，其连接方式应采用焊接、压接或螺栓连接；同一端子上连接的电线不应多于2根。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015 ) |  |
|  |  | 低压电气线路 |  |  | 线路绝缘不良导致触电，产生的电弧火花而引发火灾。 | 触 电 火 灾 | 一般风险/黄色 | 每月 | - 1.应避开易碰撞、地面通道、热力管道、积水等易造成绝缘损坏的地方敷设，禁止在易燃易爆场所敷设； - 2.沿墙架空敷设的高度在室内应大于2.5m，室外应大于4.5m，跨越道路时应大于6m，与其他设备、门窗或水管的距离应大于0.3m； - 3.沿地面敷设时应有保护措施。 | 《电业安全工作规程第 1 部分：热力和机械》( GB 26164.1) |  |
|  |  | 电网接地系统 |  |  | 接地系统制式不对，无接地保护或连接方法不对，造成人员触电。 | 触 电 | 低风险/ 蓝色 | 每月 | - 1.同一电源供电的低压配电系统，不应同时采用TN系统、TT系统或IT系统；2000年10月1日以后建设项目的TN低压 配电系统必须采用TN-S系统； - 2.TN系统所有电气装备的外露可导电部分，均应通过保护导体与电源系统的接地点连接； - 3.保护导体的截面积应满足电气系统间接接触防护自动切断电源的条件，并能承受预期故障电流或短路电流；其最小截面积应符合GB 50054-2011表3.2.14的规定。 | 《建筑物防雷设计规范》（GB 50057 -2010)《低压配电设计规范》（GB 50054-2011) |  |
|  |  | 其他电气设备设施 |  |  | 线路敷设时绝缘不良或未设置接地装置，导致触电事故，或局部发热引燃易燃物质。 | 触 电 火 灾 | 低风险/ 蓝色 | 每月 | 1.易燃易爆场所必须使用防爆电器； 2.线路应按规范敷设； 3.电气设备、开关、插座不得安装在可燃材料上； 4.电源开关箱前不得堆放杂物，架空线路下不得堆放可燃物。 | 《低压配电设计规范》(GB 50054-2011) |  |
| 12 | 规章制度 |  |  |  | 各项规章制度不完善，安全管理不到位 | 安全事故等 | 低风险/ 蓝色 | 每次 | - 1.制定安全管理制度、岗位安全操作规程、安全教育培训管理制度、安全标志、个体防护装备管理、安全检查及隐患排查治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、安全生产考核及奖惩制度、消防管理、安全值班检查巡查管理； - 2.将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容； - 3.基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规程，向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容； - 4.每年至少一次对安全生产法律法规、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估，根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用； - 5.建立文件和档案的管理制度，明确职责、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等事项。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号） |  |
| 13 | 周边环境 | 安全距离 |  |  | - 与周边的加油站、甲类、乙类仓库的安全距离不足 | 火灾 | 低风险/ 蓝色 | 每季度 | - 1.甲类、乙类仓库与旅馆的防火间距不应小于GB50016-2014表3.5.1-2的规定； - 2.加油站与旅馆之间的安全距离应符合《汽车加油加汽站设计与施工规范》的规定，至少大于10m。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014） 《汽车加油加气站设计与施工规范》 （GB50156-2002） |  |
|  |  | 道路安全 |  |  | 周边交通设施不符合标准规范 | 车辆伤害 | 低风险/ 蓝色 | 每季度 | - 1.定期检查周边道路安全设施（分隔带、安全护栏、交通标志、标线、视线诱导设施和防眩设施等）的设施安全可靠； - 2.检查道路两侧及隔离带上种植的树木或者其他植物，设置的广告牌、管线等，应当与交通设施保持必要的距离，不得遮挡路灯、交通信号灯、交通标志，不得妨碍安全视距，不得影响通行。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |  |
| （二）社会福利机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 厨房 | 设备 |  |  | 搅拌器、蒸饭机等 | 机械伤害、灼烫 | 一般风险/黄色 | 每日 | - 1.确保机械运转部位有完好可靠的防护装置； - 2.搅拌操作的容器必须加盖密封且盖机联锁； - 3.每台设备应有单独控制开关； - 4.凡有碾、绞、压、挤、切伤可能的部位均应有可靠防护； - 5..配备合适防护用品。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-1999） |  |
|  |  | 燃气 |  |  | 调压阀之后天然气管道泄漏等 | 中毒和窒息、其他爆炸、火灾 | 较大风险/橙色 | 每日 | - 1.安装可燃气体浓度报警装置，配备干粉灭火器等消防器材； - 2.对燃气管道、燃气管道自动切断阀、调压装置、燃气灶具、阀门等进行定期检查，并做好记录。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB 50493-2009） |  |
|  |  | 液化气 |  |  | 液化气泄漏等 | 中毒和窒息、其他爆炸、火灾 | 较大风险/橙色 | 每日 | - 1.使用和备用的液化石油气瓶标定总重量超过100千克或者气瓶总数超过30瓶的，应当按照有关规定设置气瓶间； - 2.气瓶间内不得设置电器开关，不得放置易燃物品等杂物，应有通风设施。瓶库周围应划定禁火区、设置明显的安全警示标志，并配备相应数量的干粉灭火器； - 3.操作间使用液化石油气的，灶具与气瓶之间的净距离不得小于0.5米，灶具与气瓶连接的软管长度不得超过2米。软管应当经常检查，定期更换； - 4.盛装液化气的钢瓶严禁过量灌装，严禁灌装和使用过期未检钢瓶； - 5.当发现室内有液化气泄漏时，应首先关闭阀门，打开窗户，使液化气通过自然通风扩散，严禁火种； - 6.当瓶装液化气在使用过程中出现漏气燃烧时，应立即关闭角阀，用湿布灭火，随后要及时将钢瓶送钢瓶监测站维修。 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006） 《液化气体气瓶充装规定》（GB14193-2009） |  |
|  |  | 油烟管道、抽油烟机 |  |  | 长期未清洗 | 火灾 | 一般风险/黄色 | 每月 | - 1.油烟管道不应靠近可燃构件，金属管道与可燃构件的距离不应小于50厘米，灶台、排油烟罩口、油烟管道的周围不能堆放可燃物； - 2.做好厨房油烟管道的清洗工作，根据厨房用火的实际情况确定清洗次数，并做好记录； 3.在厨房内配备灭火毯和与环境场所相适应的轻便灭火器，厨房操作人员须知灭火器材的使用方法。 | 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号） |  |
|  |  | 电气 |  |  | 受潮短路 | 触电、火灾 | 低风险/ 蓝色 | 每日 | 灶台灯具采用防潮防爆灯具。 | 《用电安全导则》（GB/T 13869-2008） |  |
|  |  | 资质 |  |  | 食堂无卫生许可、厨师无证上岗 | 中毒和窒息 | 较大风险/橙色 | 每月 | - 1.食堂需有主管部门颁发的卫生许可证，配备厨师和炊事员； - 2.厨师和炊事员持证上岗，严格执行食品卫生法规，严防食物中毒。 | 《儿童社会福利机构基本规范》（MZ 010-2001） |  |
| 2 | 餐厅 |  |  |  | 电气短路、食品不卫生、过期 | 火灾、触电、中毒和窒息 | 一般风险/黄色 | 每日 | - 1.定期检查电气设备及线路； - 2.出入通道和楼梯口应保持畅通，以备疏散； - 3.按照标准配备消防器材及烟感喷淋装置； - 4.不得使用超过保质期、腐败变质、掺假、掺杂等劣质食品。 | 《人员密集场所消防安全管理》(GA 654-2006) 《中华人民共和国食品安全法》（中华人民共和国主席令第21号） |  |
| 3 | 卫生间 |  |  |  | 湿滑、 扶手松动、无人看护协助等 | 摔伤 | 低风险/ 蓝色 | 每日 | - 1.配备防滑垫，并有“小心滑倒”等警示标志； - 2.定期对固定装置进行检查加固； - 3.工作人员不得擅离职守。 | 《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008） 《儿童社会福利机构基本规范》（MZ 010-2001） |  |
| 4 | 医务室 |  |  |  | 消毒不到位、电气线路过载、线路故障 | 病菌传染、触电、火灾 | 低风险/ 蓝色 | 每周 | - 1.制定科学、可操作的消毒、灭菌制度与标准操作程序，并具体落实； - 2.应加强对医务人员及消毒、灭菌工作人员的培训； - 3.医务室使用的诊疗器械、器具与物品应符合规范要求； - 4.使用的消毒产品应符合国家有关规定，并应对消毒产品的相关证明进行审核，存档备案； - 5.应保持诊疗环境表面的清洁与干燥，遇污染应及时进行有效的消毒； - 6.定期检查、检测电气线路、设备，及时维修或更换有故障的线路和设备，禁止过负荷运行； - 7.禁止私自安装电闸、插座。 | 《医疗机构消毒技术规范》（WST 367） 《医疗机构消防安全管理》（WS 308-2009） |  |
| 5 | 活动室 |  |  |  | 电气短路、追逐打闹等 | 火灾、触电、摔伤 | 低风险/ 蓝色 | 每周 | - 1.定期检查，张贴警示标识； - 2.按照标准配备消防器材及烟感喷淋装置； - 3.出入通道和楼梯口应保持畅通，以备疏散； - 4.加强儿童看护，严禁工作人员擅离职守。 | 《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008） 《用电安全导则》 （GB/T 13869-2008） 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014） |  |
| 6 | 居室 |  |  |  | 电气短路、无防坠落措施或失效等 | 火灾、触电、摔伤 | 低风险/ 蓝色 | 每日 | - 1.定期检查线路及开关，张贴警示标识； - 2.安装烟雾报警及喷淋装置； - 3.配备适当数量的灭火器； - 4.室内家具、各种设备应无尖角凸出部分。 | 《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008） 《用电安全导则》 （GB/T 13869-2008） 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014） 《儿童社会福利机构基本规范》（MZ 010-2001） |  |
| 7 | 护理 |  |  |  | 未及时打扫卫生、更换床单衣物、护理人员擅离职守 | 卫生脏乱差、室内异味、儿童得不到及时的帮助、摔伤 | 一般风险/黄色 | 每日 | - 1.室内保持清洁，应无蝇、无蚊、无鼠、无蟑螂、无臭虫，保持室内空气新鲜，无异味； - 2.建立严格的消毒隔离制度，做到一人一床、一瓶、一碗、一杯、一盆、一巾、一勺，室内地面定期消毒； - 3.对婴儿勤换尿布、内衣，防止尿布湿疹和褥疮发生； - 4.离开婴儿前，应采取防止其坠床的措施； - 5.每周换洗1次被罩、床单、枕巾(必要时随时换洗)； - 6.培养儿童生活自理能力，进行生活技能培训； - 7.服务人员24小时值班，实行程序化个案护理。 | 《儿童社会福利机构基本规范》（MZ 010-2001） |  |
| 8 | 康复 |  |  |  | 未定期巡诊检查、未组织各项康复活动、未开展儿童教育 | 儿童患病、免疫力不足 | 低风险/ 蓝色 | 每周 | - 1.为儿童建立健康档案，定期体检； - 2.定期查房，每日巡诊1次，发现问题及时处理； - 3.按照儿童生长发育规律，及早发现儿童异常现象，并给予早期干预； - 4.做好儿童计划免疫工作，预防传染病发生； - 5.根据儿童特点，利用多种形式开展寓教于乐的教育。 | 《儿童社会福利机构基本规范》（MZ 010-2001） |  |
| 9 | 建筑及消防 | 建筑物防火间距 |  |  | 火灾等紧急情况时，防火间距不足，扩大了火灾的危害性。 | 火灾 | 低风险/ 蓝色 | —— | 丙、丁、戊类仓库之间及与其他建筑的防火间距不应小于GB50016-2014表3.5.2的规定。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014） |  |
|  |  | 建筑物耐火等级、构建材料和防火分区 |  |  | 火灾等紧急情况时，建筑物和构建耐火等级不合格，扩大了火灾的危害性。 | 火灾 | 低风险/ 蓝色 | —— | 1.各类建筑物的耐火等级、层数和单个防火分区的最大允许面积应与其使用特点和火灾危险性相适宜，并有明显标识； 2.当同一建筑物内设置多种使用功能场所时，不同使用功能场所之间应进行防火分隔； 3.建筑材料和装修材料的选择和使用应符合作业场所的危险性要求，并符合国家标准的有关规定； 4.耐火等级为一、二级的建筑物隔墙中的填料应使用矿渣棉或玻璃纤维。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014） |  |
|  |  | 消防设备及通道 |  |  | 未设置自动火灾报警装置，未设消防水系统与消防通道，灭火器、消防栓未定期检查损坏 | 火灾 | 低风险/ 蓝色 | —— | - 1.主控室、电气间、电缆隧道、可燃介质的液压站等易发生火灾的建构筑物，应设自动火灾报警装置，应设置消防水系统与消防通道，并设置警示标志； - 2.灭火器的设置位置明显、醒目，便于取用； - 3.定期对灭火器、消防栓进行检查维护，并做好记录； - 4.灭火器设置点附近应无障碍物，取用灭火器方便，且不得影响人员安全疏散。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014） 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB/T 50444-2008） |  |
|  |  | 消防管理 |  |  | 未落实消防安全责任制、未定期演练、未定期巡查等 | 火灾 | 一般风险/黄色 | 每日 | - 1.应落实逐级和岗位消防安全责任制，明确逐级和岗位消防安全职责，确定各级、各岗位的消防安全责任人； - 2.制定灭火和应急疏散预案，定期组织消防演练； - 3.制定消防安全管理制度和保证消防安全的操作规程； - 4.定期开展防火巡查、检查，及时消除火灾隐患； - 5.确定各类消防设施的操作维护人员，保障消防设施、器材以及消防安全标志完好有效，处于正常运行状态； - 6.确保疏散通道、安全出口的畅通，禁止占用、堵塞疏散通道和楼梯间； - 7.电气线路敷设、电气设备安装和维修应由具备职业资格的电工操作； - 8.不得随意乱接电线，擅自增加用电设备； - 9.电器设备周围应与可燃物保持 0.5m 以上的间距； - 对电气线路、设备应定期检查、检测，严禁长时间超负荷运行。 | 《人员密集场所消防安全管理》（GA 654-2006） |  |
| 10 | 仓储间 |  |  |  | 抽烟、电气老化短路 | 火灾、触电 | 一般风险/黄色 | 每季度 | 1.库房的房顶、墙壁、地面要坚固，门窗有防护装置，闷顶不得与其他房间相通；库房钥匙应当由专人保管使用；严禁无关人员入内；贵重物品库房应当安装报警装置； 2.应在明显位置设立“严禁吸烟和使用明火及携带火种进入仓储房”的警示牌； 3.仓储房内存放的物品要分类、分跺码放、堆放整齐，码放面积要符合相关规定； 4.仓储房内的照明灯具及线路必须完好，禁止乱拉临时线，超负荷用电，防止线路老化； 5.仓储房内电气线路敷设要符合相关规定，不得使用电炉、电取暖器、电熨斗、电烙铁等电器设备； 6.电源开关箱应设立在库房外，不得使用闸刀开关； 7.仓库内除了固定的照明外，不允许使用其它电器； 8.可燃物品库房不应设置卤钨灯等高温照明设备； - 9.库房内严禁留人住宿。 | 《仓储场所消防安全管理通则》（GA1131-2014） |  |
| 11 | 电气系统 | 动力及照明配电柜(箱) |  |  | 绝缘破坏或电器裸露导致触电，短路时产生的高温或火花引发火灾。 | 触 电 火 灾 | 一般风险/黄色 | 每月 | - 1.固定式配电箱的安装位置应能够有效防止雨水或其他液体渗入，应有足够的安全操作与维修空间； - 2.配电箱内应安装防止操作时触电的隔绝板，防止带电部位的裸露； - 3.配电箱内应安装专用的N线端子板和PE线端子板，并有明显的标志，其连接方式应采用焊接、压接或螺栓连接；同一端子上连接的电线不应多于2根。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015 ) |  |
|  |  | 低压电气线路 |  |  | 线路绝缘不良导致触电，产生的电弧火花而引发火灾。 | 触 电 火 灾 | 一般风险/黄色 | 每月 | - 1.应避开易碰撞、地面通道、热力管道、积水等易造成绝缘损坏的地方敷设，禁止在易燃易爆场所敷设； - 2.沿墙架空敷设的高度在室内应大于2.5m，室外应大于4.5m，跨越道路时应大于6m，与其他设备、门窗或水管的距离应大于0.3m； - 3.沿地面敷设时应有保护措施。 | 《电业安全工作规程第 1 部分：热力和机械》( GB 26164.1) |  |
|  |  | 电网接地系统 |  |  | 接地系统制式不对，无接地保护或连接方法不对，造成人员触电。 | 触 电 | 低风险/ 蓝色 | 每月 | - 1.同一电源供电的低压配电系统，不应同时采用TN系统、TT系统或IT系统；2000年10月1日以后建设项目的TN低压 配电系统必须采用TN-S系统； - 2.TN系统所有电气装备的外露可导电部分，均应通过保护导体与电源系统的接地点连接； - 3.保护导体的截面积应满足电气系统间接接触防护自动切断电源的条件，并能承受预期故障电流或短路电流；其最小截面积应符合GB 50054-2011表3.2.14的规定。 | 《建筑物防雷设计规范》（GB 50057 -2010)《低压配电设计规范》（GB 50054-2011) |  |
|  |  | 其他电气设备设施 |  |  | 线路敷设时绝缘不良或未设置接地装置，导致触电事故，或局部发热引燃易燃物质。 | 触 电 火 灾 | 低风险/ 蓝色 | 每月 | 1.易燃易爆场所必须使用防爆电器； 2.线路应按规范敷设； 3.电气设备、开关、插座不得安装在可燃材料上； 4.电源开关箱前不得堆放杂物，架空线路下不得堆放可燃物。 | 《低压配电设计规范》(GB 50054-2011) |  |
| 12 | 规章制度 |  |  |  | 各项规章制度不完善，安全管理不到位 | 安全事故等 | 低风险/ 蓝色 | 每次 | - 1.制定安全管理制度、岗位安全操作规程、安全教育培训管理制度、安全标志、个体防护装备管理、安全检查及隐患排查治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、安全生产考核及奖惩制度、消防管理、安全值班检查巡查管理； - 2.将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容； - 3.基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规程，向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容； - 4.每年至少一次对安全生产法律法规、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估，根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用； - 5.建立文件和档案的管理制度，明确职责、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等事项。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号） |  |
| 13 | 周边环境 | 安全距离 |  |  | - 与周边的加油站、甲类、乙类仓库的安全距离不足 | 火灾 | 低风险/ 蓝色 | 每季度 | - 1.甲类、乙类仓库与旅馆的防火间距不应小于GB50016-2014表3.5.1-2的规定； - 2.加油站与旅馆之间的安全距离应符合《汽车加油加汽站设计与施工规范》的规定，至少大于10m。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014） 《汽车加油加气站设计与施工规范》 （GB50156-2002） |  |
|  |  | 道路安全 |  |  | 周边交通设施不符合标准规范 | 车辆伤害 | 低风险/ 蓝色 | 每季度 | - 1.定期检查周边道路安全设施（分隔带、安全护栏、交通标志、标线、视线诱导设施和防眩设施等）的设施安全可靠； - 2.检查道路两侧及隔离带上种植的树木或者其他植物，设置的广告牌、管线等，应当与交通设施保持必要的距离，不得遮挡路灯、交通信号灯、交通标志，不得妨碍安全视距，不得影响通行。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |  |
| （三）救助管理机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 接待和入站 |  |  |  | 审核不严、金属品管理不到位、纵火等 | 打砸闹事、伤人、火灾 | 一般风险/黄色 | 每次 | - 1.对来站求助人员，应进行甄别和查询服务； - 2.为受助人员进行入站体检，建立健康； - 3.发现危重病人、精神病人、传染病人，应直接送定点医院，对艾滋病人应及时报当地卫生防疫部门； - 4.发现涉毒及涉嫌违法犯罪人员，应及时报公安机关； - 5.设安全检查门，配备金属探测器； - 6.设有物品保管室，配备物品存放柜（架）； - 7.配备消防栓、灭火器，定期检查、补充、更换消防器材； - 8.设有警务室，配备相应安全设施。 | 《救助管理站服务》（GB/T 28223-2011） |  |
| 2 | 厨房 | 设备 |  |  | 搅拌器、蒸饭机等 | 机械伤害、灼烫 | 一般风险/黄色 | 每日 | - 1.确保机械运转部位有完好可靠的防护装置； - 2.搅拌操作的容器必须加盖密封且盖机联锁； - 3.每台设备应有单独控制开关； - 4.凡有碾、绞、压、挤、切伤可能的部位均应有可靠防护； - 5..配备合适防护用品。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-1999） |  |
|  |  | 燃气 |  |  | 调压阀之后天然气管道泄漏等 | 中毒和窒息、其他爆炸、火灾 | 较大风险/橙色 | 每日 | - 1.安装可燃气体浓度报警装置，配备干粉灭火器等消防器材； - 2.对燃气管道、燃气管道自动切断阀、调压装置、燃气灶具、阀门等进行定期检查，并做好记录。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB 50493-2009） |  |
|  |  | 液化气 |  |  | 液化气泄漏等 | 中毒和窒息、其他爆炸、火灾 | 较大风险/橙色 | 每日 | - 1.使用和备用的液化石油气瓶标定总重量超过100千克或者气瓶总数超过30瓶的，应当按照有关规定设置气瓶间； - 2.气瓶间内不得设置电器开关，不得放置易燃物品等杂物，应有通风设施。瓶库周围应划定禁火区、设置明显的安全警示标志，并配备相应数量的干粉灭火器； - 3.操作间使用液化石油气的，灶具与气瓶之间的净距离不得小于0.5米，灶具与气瓶连接的软管长度不得超过2米。软管应当经常检查，定期更换； - 4.盛装液化气的钢瓶严禁过量灌装，严禁灌装和使用过期未检钢瓶； - 5.当发现室内有液化气泄漏时，应首先关闭阀门，打开窗户，使液化气通过自然通风扩散，严禁火种； - 6.当瓶装液化气在使用过程中出现漏气燃烧时，应立即关闭角阀，用湿布灭火，随后要及时将钢瓶送钢瓶监测站维修。 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006） 《液化气体气瓶充装规定》（GB14193-2009） |  |
|  |  | 油烟管道、抽油烟机 |  |  | 长期未清洗 | 火灾 | 一般风险/黄色 | 每月 | - 1.油烟管道不应靠近可燃构件，金属管道与可燃构件的距离不应小于50厘米，灶台、排油烟罩口、油烟管道的周围不能堆放可燃物； - 2.做好厨房油烟管道的清洗工作，根据厨房用火的实际情况确定清洗次数，并做好记录； 3.在厨房内配备灭火毯和与环境场所相适应的轻便灭火器，厨房操作人员须知灭火器材的使用方法。 | 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号） |  |
|  |  | 电气 |  |  | 受潮短路 | 触电、火灾 | 低风险/ 蓝色 | 每日 | 灶台灯具采用防潮防爆灯具。 | 《用电安全导则》（GB/T 13869-2008） |  |
| 3 | 餐厅 |  |  |  | 电气短路、食品不卫生、过期 | 火灾、触电、中毒和窒息 | 一般风险/黄色 | 每日 | - 1.定期检查电气设备及线路； - 2.出入通道和楼梯口应保持畅通，以备疏散； - 3.按照标准配备消防器材及烟感喷淋装置； - 4.不得使用超过保质期、腐败变质、掺假、掺杂等劣质食品。 | 《人员密集场所消防安全管理》(GA 654-2006) 《中华人民共和国食品安全法》（中华人民共和国主席令第21号） |  |
| 4 | 卫生间 |  |  |  | 湿滑、 扶手松动 | 摔伤 | 低风险/ 蓝色 | 每日 | - 1.配备防滑垫，并有“小心滑倒”等警示标志； - 2.定期对固定装置进行检查加固。 | 《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008） |  |
| 5 | 医务室 |  |  |  | 消毒不到位、电气线路过载、线路故障 | 病菌传染、触电、火灾 | 低风险/ 蓝色 | 每周 | - 1.制定科学、可操作的消毒、灭菌制度与标准操作程序，并具体落实； - 2.应加强对医务人员及消毒、灭菌工作人员的培训； - 3.医务室使用的诊疗器械、器具与物品应符合规范要求； - 4.使用的消毒产品应符合国家有关规定，并应对消毒产品的相关证明进行审核，存档备案； - 5.应保持诊疗环境表面的清洁与干燥，遇污染应及时进行有效的消毒； - 6.定期检查、检测电气线路、设备，及时维修或更换有故障的线路和设备，禁止过负荷运行； - 7.禁止私自安装电闸、插座。 | 《医疗机构消毒技术规范》（WST 367） 《医疗机构消防安全管理》（WS 308-2009） |  |
| 6 | 居室 |  |  |  | 电气短路、 | 火灾、触电、摔伤 | 低风险/ 蓝色 | 每日 | - 1.定期检查线路及开关，张贴警示标识； - 2.安装烟雾报警及喷淋装置； - 3.配备适当数量的灭火器； - 4.设安全检查门。 | 《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008） 《用电安全导则》 （GB/T 13869-2008） 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014） 《救助管理站服务》（GB/T 28223-2011） |  |
| 7 | 建筑及消防 | 建筑物防火间距 |  |  | 火灾等紧急情况时，防火间距不足，扩大了火灾的危害性。 | 火灾 | 低风险/ 蓝色 | —— | 丙、丁、戊类仓库之间及与其他建筑的防火间距不应小于GB50016-2014表3.5.2的规定。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014） |  |
|  |  | 建筑物耐火等级、构建材料和防火分区 |  |  | 火灾等紧急情况时，建筑物和构建耐火等级不合格，扩大了火灾的危害性。 | 火灾 | 低风险/ 蓝色 | —— | 1.各类建筑物的耐火等级、层数和单个防火分区的最大允许面积应与其使用特点和火灾危险性相适宜，并有明显标识； 2.当同一建筑物内设置多种使用功能场所时，不同使用功能场所之间应进行防火分隔； 3.建筑材料和装修材料的选择和使用应符合作业场所的危险性要求，并符合国家标准的有关规定； 4.耐火等级为一、二级的建筑物隔墙中的填料应使用矿渣棉或玻璃纤维。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014） |  |
|  |  | 消防设备及通道 |  |  | 未设置自动火灾报警装置，未设消防水系统与消防通道，灭火器、消防栓未定期检查损坏 | 火灾 | 低风险/ 蓝色 | —— | - 1.主控室、电气间、电缆隧道、可燃介质的液压站等易发生火灾的建构筑物，应设自动火灾报警装置，应设置消防水系统与消防通道，并设置警示标志； - 2.灭火器的设置位置明显、醒目，便于取用； - 3.定期对灭火器、消防栓进行检查维护，并做好记录； - 4.灭火器设置点附近应无障碍物，取用灭火器方便，且不得影响人员安全疏散。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014） 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB/T 50444-2008） |  |
|  |  | 消防管理 |  |  | 未落实消防安全责任制、未定期演练、未定期巡查等 | 火灾 | 一般风险/黄色 | 每日 | - 1.应落实逐级和岗位消防安全责任制，明确逐级和岗位消防安全职责，确定各级、各岗位的消防安全责任人； - 2.制定灭火和应急疏散预案，定期组织消防演练； - 3.制定消防安全管理制度和保证消防安全的操作规程； - 4.定期开展防火巡查、检查，及时消除火灾隐患； - 5.确定各类消防设施的操作维护人员，保障消防设施、器材以及消防安全标志完好有效，处于正常运行状态； - 6.确保疏散通道、安全出口的畅通，禁止占用、堵塞疏散通道和楼梯间； - 7.电气线路敷设、电气设备安装和维修应由具备职业资格的电工操作； - 8.不得随意乱接电线，擅自增加用电设备； - 9.电器设备周围应与可燃物保持 0.5m 以上的间距； - 对电气线路、设备应定期检查、检测，严禁长时间超负荷运行。 | 《人员密集场所消防安全管理》（GA 654-2006） |  |
| 8 | 仓储间 |  |  |  | 抽烟、电气老化短路 | 火灾、触电 | 一般风险/黄色 | 每季度 | 1.库房的房顶、墙壁、地面要坚固，门窗有防护装置，闷顶不得与其他房间相通；库房钥匙应当由专人保管使用；严禁无关人员入内；贵重物品库房应当安装报警装置； 2.应在明显位置设立“严禁吸烟和使用明火及携带火种进入仓储房”的警示牌； 3.仓储房内存放的物品要分类、分跺码放、堆放整齐，码放面积要符合相关规定； 4.仓储房内的照明灯具及线路必须完好，禁止乱拉临时线，超负荷用电，防止线路老化； 5.仓储房内电气线路敷设要符合相关规定，不得使用电炉、电取暖器、电熨斗、电烙铁等电器设备； 6.电源开关箱应设立在库房外，不得使用闸刀开关； 7.仓库内除了固定的照明外，不允许使用其它电器； 8.可燃物品库房不应设置卤钨灯等高温照明设备； - 9.库房内严禁留人住宿。 | 《仓储场所消防安全管理通则》（GA1131-2014） |  |
| 9 | 电气系统 | 动力及照明配电柜(箱) |  |  | 绝缘破坏或电器裸露导致触电，短路时产生的高温或火花引发火灾。 | 触 电 火 灾 | 一般风险/黄色 | 每月 | - 1.固定式配电箱的安装位置应能够有效防止雨水或其他液体渗入，应有足够的安全操作与维修空间； - 2.配电箱内应安装防止操作时触电的隔绝板，防止带电部位的裸露； - 3.配电箱内应安装专用的N线端子板和PE线端子板，并有明显的标志，其连接方式应采用焊接、压接或螺栓连接；同一端子上连接的电线不应多于2根。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015 ) |  |
|  |  | 低压电气线路 |  |  | 线路绝缘不良导致触电，产生的电弧火花而引发火灾。 | 触 电 火 灾 | 一般风险/黄色 | 每月 | - 1.应避开易碰撞、地面通道、热力管道、积水等易造成绝缘损坏的地方敷设，禁止在易燃易爆场所敷设； - 2.沿墙架空敷设的高度在室内应大于2.5m，室外应大于4.5m，跨越道路时应大于6m，与其他设备、门窗或水管的距离应大于0.3m； - 3.沿地面敷设时应有保护措施。 | 《电业安全工作规程第 1 部分：热力和机械》( GB 26164.1) |  |
|  |  | 电网接地系统 |  |  | 接地系统制式不对，无接地保护或连接方法不对，造成人员触电。 | 触 电 | 低风险/ 蓝色 | 每月 | - 1.同一电源供电的低压配电系统，不应同时采用TN系统、TT系统或IT系统；2000年10月1日以后建设项目的TN低压 配电系统必须采用TN-S系统； - 2.TN系统所有电气装备的外露可导电部分，均应通过保护导体与电源系统的接地点连接； - 3.保护导体的截面积应满足电气系统间接接触防护自动切断电源的条件，并能承受预期故障电流或短路电流；其最小截面积应符合GB 50054-2011表3.2.14的规定。 | 《建筑物防雷设计规范》（GB 50057 -2010)《低压配电设计规范》（GB 50054-2011) |  |
|  |  | 其他电气设备设施 |  |  | 线路敷设时绝缘不良或未设置接地装置，导致触电事故，或局部发热引燃易燃物质。 | 触 电 火 灾 | 低风险/ 蓝色 | 每月 | 1.易燃易爆场所必须使用防爆电器； 2.线路应按规范敷设； 3.电气设备、开关、插座不得安装在可燃材料上； 4.电源开关箱前不得堆放杂物，架空线路下不得堆放可燃物。 | 《低压配电设计规范》(GB 50054-2011) |  |
| 10 | 规章制度 |  |  |  | 各项规章制度不完善，安全管理不到位 | 安全事故等 | 低风险/ 蓝色 | 每次 | - 1.制定安全管理制度、岗位安全操作规程、安全教育培训管理制度、安全标志、个体防护装备管理、安全检查及隐患排查治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、安全生产考核及奖惩制度、消防管理、安全值班检查巡查管理； - 2.将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容； - 3.基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规程，向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容； - 4.每年至少一次对安全生产法律法规、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估，根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用； - 5.建立文件和档案的管理制度，明确职责、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等事项。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号） |  |
| 11 | 周边环境 | 安全距离 |  |  | - 与周边的加油站、甲类、乙类仓库的安全距离不足 | 火灾 | 低风险/ 蓝色 | 每季度 | - 1.甲类、乙类仓库与旅馆的防火间距不应小于GB50016-2014表3.5.1-2的规定； - 2.加油站与旅馆之间的安全距离应符合《汽车加油加汽站设计与施工规范》的规定，至少大于10m。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014） 《汽车加油加气站设计与施工规范》 （GB50156-2002） |  |
|  |  | 道路安全 |  |  | 周边交通设施不符合标准规范 | 车辆伤害 | 低风险/ 蓝色 | 每季度 | - 1.定期检查周边道路安全设施（分隔带、安全护栏、交通标志、标线、视线诱导设施和防眩设施等）的设施安全可靠； - 2.检查道路两侧及隔离带上种植的树木或者其他植物，设置的广告牌、管线等，应当与交通设施保持必要的距离，不得遮挡路灯、交通信号灯、交通标志，不得妨碍安全视距，不得影响通行。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |  |

- 9 附件

## 附件1：几种常用的评估方法

几种常用的评估方法

1.1定性评估方法

定性评估方法包括但不限于以下几种

1）安全检查表法（SCL)

2）危险性预分析法（PHA）

3）事故树分析（FTA）

4）事故件树分析（ETA）

5）故障类型及影响分析法（FMEA）

6）危险与可操作性研究（HAZOP）

7）矩阵法

1.2定量评估方法

定量评估方法包括但不限于以下几种

1）美国道化学公司（DOW)法（即火灾、爆炸指数法)

2）帝国化学公司（ICI)蒙德法（即火灾、爆炸、毒性指数法)

3）日本劳动省危险度评估法

4）单元危险性快速排序法

5）火灾、爆炸数学模型计算

6）作业条件危险性评估法（LEC）

1.3常用评估方法适用范围

表1常用评估方法适用范围

| 方法 | 评估目录 | 适用范围 | 定性 或定量 | 可提供的评估结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 事故原因 | 事故频率 | 事故后果 | 危险分级 |
| 危险性预分析法（PHA） | 危害分析风险等级 | 项目的初期阶段、维修、改扩建 | 定性 | 提供 | 不能 | 提供 | 提供 |
| 事故树分析（FTA） | 事故原因事故概率 | 已发生的可能发生的事故、事件 | 定性 定量 | 提供 | 提供 | 不能 | 频率分级 |
| 事件树分析（ETA） | 事故原因触发条件事故概率 | 初始事件 | 定性 定量 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 |
| 故障类型及影响分析法（FMEA） | 故障原因影响程度风险等级 | 机械、电气系统 | 定性 | 提供 | 提供 | 提供 | 事故后果分级 |
| 危险与可操作研究（HAZOP） | 偏离原因后果及其对系统的影响 | 复杂工艺系统 | 定性 | 提供 | 提供 | 提供 | 事故后果分级 |
| 矩阵法 | 风险等级 | 可能发生的事故、事件 | 定性 | 不能 | 不能 | 提供 | 提供 |
| 作业条件危险性评估法（LEC） | 风险等级 | 作业条件 | 定量 | 不能 | 不能 | 提供 | 提供 |
| 道化学（DOW) | 火灾爆炸毒性及系统整体风险等级 | 化工类工艺过程 | 定量 | 不能 | 不能 | 提供 | 提供 |
| 蒙德法（ICI) | 火灾爆炸毒性及系统整体风险等级 | 化工类工艺过程 | 定量 | 不能 | 不能 | 提供 | 提供 |
| 危险度评估法 | 风险等级 | 化工及其他企业化工装置 | 定性 定量 | 不能 | 不能 | 提供 | 提供 |
| 单元危险性快速排序法 | 风险等级 | 化工及其他企业化工装置 | 定性 定量 | 不能 | 不能 | 提供 | 提供 |
| 火灾、爆炸数学模型计算 | 风险等级 | 易燃易爆物质 | 定量 | 不能 | 不能 | 提供 | 提供 |
| 注：选取评估方法时应根据评估的特点，具体条件和需要，针对评估对象的实际情况、特点和评估目标，分析、比较、慎重选用，必要时，宜根据评估方法的特点，选用几种评估方法对同一评估对象进行评估，互相补充、分析综合，相互验证，以提高评估结果的正确性 |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件2：作业条件危险性评估法（LEC）

作业条件危险性评估法（LEC）

基本原理是根据危险源辨识确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。

定量计算每一种危险源所带来的风险可采用如下方法：

D=LEC

式中：D——风险值；

L——发生事故的可能性大小；

E——暴露于危险环境的频繁程度；

C——发生事故产生的后果。

当用概率来表示事故发生的可能性大小（L）时，绝对不可能发生的事故概率为0；而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全角度考虑，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.1，而必然要发生的事故的分数定为10，介于这两种情况之间的情况指定为若干中间值，如表2.1。

表2.1 事故发生的可能性（L）

| 分数值 | 事故发生的可能性 | 分数值 | 事故发生的可能性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 完全可能预料 | 0.5 | 很不可能，可能设想 |
| 6 | 相当可能 | 0.2 | 极不可能 |
| 3 | 可能，但不经常 | 0.1 | 实际不可能 |
| 1 | 可能性小，完全意外 |  |  |

当确定暴露于危险环境的频繁程度（E）时，人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大，规定连续出现在危险环境的情况定为10，而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表2.2。

表2.2 暴露于危险填平的频繁程度（E）

| 分数值 | 频繁程度 | 分数值 | 频繁程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 连续暴露 | 2 | 每月一次暴露 |
| 6 | 每天工作时间内暴露 | 1 | 每年几次暴露 |
| 3 | 每周一次，或偶然暴露 | 0.5 | 非常罕见地暴露 |

关于发生事故产生的后果（C），由于事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，因此规定其分数值为1-100，把需要救护的轻微损伤或较小财产损失的分数规定为1，把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100，其他情况的数值均为1与100之间，如表2.3。

表2.3 发生事故产生的后果（C）

| 分数值 | 后果 | 分数值 | 后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 大灾难，许多人死亡 | 7 | 重伤 |
| 40 | 灾难，数人死亡 | 3 | 轻伤 |
| 15 | 非常严重，一人死亡 | 1 | 引人关注，不利于基本的安全卫生要求 |

风险值D求出之后，关键是如何确定风险级别的界限值，而这个界限值并不是长期固定不变，在不同时期，组织应根据其具体情况来确定风险级别的界限值，以符合持续改进的思想。表2.4内容可作为确定风险级别界限值及其相应风险控制策划的参考。

表2.4 风险等级划分

| D值 | 危险程度 | 风险等级 |
| --- | --- | --- |
| ＞320 | 极度危险 | 1 |
| 160～320 | 高度危险 | 2 |
| 70～160 | 显著危险 | 3 |
| 20～10 | 一般危险 | 4 |
| ＜20 | 稍有危险 | 5 |

企业根据表2.4的风险等级划分原则，对辨识出来的危险逐一进行风险评估，列出风险评估表，见表2.5。

企业归口管理部门将各部门通过上述方法辨识的危险源加以汇总，列出本企业的危险源清单并进行风险评估（表2.5）。

表2.5 危险源清单及评估一览表

| 序号 | 危险源 | 活动/场所 | 风险等级 | 责任部门 | 危险源类别 | 风险评估 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | L | E | C | D |  |

## 附件3：作业风险分析法（风险矩阵）

作业风险分析法（风险矩阵）

作业风险分析方法（风险矩阵）英国石油化工行业最先采用，就是识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定的危害风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。

风险的数学表达式为：R=L×S

其中：R—代表风险值

L—代表发生伤害的可能性；

S—代表发生伤害后果的严重程度。

3.1事故发生的可能性（L）取值

对照表3.1从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、控制措施五个方面对危害事件发生的可能性进行评估取值，取五项得分的最高的分值作为其最终的L值。

表3.1  危害事件发生的可能性（L）

| 赋值 | 偏差发生频率 | 安全检查 | 操作规程 | 员工胜任程度（意识、技能、经验） | 控制措施（监控、联锁、报警、应急措施） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 每次作业或每月发生 | 无检查（作业）标准或不按标准检查（作业） | 无操作规程或从不执行操作规程 | 不胜任（无上岗资格证、无任何培训、无操作技能） | 无任何监控措施或有措施从未投用；无应急措施。 |
| 4 | 每季度都有发生 | 检查（作业）标准不全或很少按标准检查（作业） | 操作规程不全或很少执行操作规程 | 不够胜任（有上岗资格证、但没有接受有效培训、操作技能差） | 有监控措施但不能满足控制要求，措施部分投用或有时投用；有应急措施但不完善或没演练。 |
| 3 | 每年都有发生 | 发生变更后检查（作业）标准未及时修订或多数时候不按标准检查（作业） | 发生变更后未及时修订操作规程或多数操作不执行操作规程 | 一般胜任（有上岗资格证、接受培训、但经验、技能不足，曾多次出错） | 监控措施能满足控制要求，但经常被停用或发生变更后不能及时恢复；有应急措施但未根据变更及时修订或作业人员不清楚。 |
| 2 | 每年都有发生或曾经发生过 | 标准完善但偶尔不按标准检查、作业 | 操作规程齐全但偶尔不执行 | 胜任（有上岗资格证、接受有效培训、经验、技能较好，但偶尔出错） | 监控措施能满足控制要求，但供电、联锁偶尔失电或误动作；有应急措施但每年只演练一次。 |
| 1 | 从未发生过 | 标准完善、按标准进行检查、作业 | 操作规程齐全，严格执行并有记录 | 高度胜任（有上岗资格证、接受有效培训、经验丰富，技能、安全意识强） | 监控措施能满足控制要求，供电、联锁从未失电或误动作；有应急措施每年至少演练二次。 |

3.2事故发生的严重程度（S）取值

对照表3.2从人员伤亡情况、财产损失、法律法规符合性、环境破坏和对企业声誉损坏五个方面对后果的严重程度进行评估取值，取五项得分最高的分值作为其最终的S值。

表3.2 危害事件发生的严重程度（S）

| 等级 | 人员伤害情况 | 财产损失、设备设施损坏 | 法律法规符合性 | 环境破坏 | 声誉影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般无损伤 | 一次事故直接经济损失在5000元以下 | 完全符合 | 基本无影响 | 本岗位或作业点 |
| 2 | 1至2 人轻伤 | 一次事故直接经济损失5000元及以上，1万元以下 | 不符合单位规章制度要求 | 设备、设施周围受影响 | 没有造成公众影响 |
| 3 | 造成1至2人重伤 3至6人轻伤 | 一次事故直接经济损失在1万元及以上，10万元以下 | 不符合单位程序要求 | 作业点范围内受影响 | 引起省级媒体报道，一定范围内造成公众影响 |
| 4 | 1至2人死亡 3至6人重伤或严重职业病 | 一次事故直接经济损失在10万元及以上，100万元以下 | 潜在不符合法律法规要求 | 造成作业区域内环境破坏 | 引起国家主流媒体报道 |
| 5 | 3人及以上死亡 7人及以上重伤 | 一次事故直接经济损失在100万元及以上 | 违法 | 造成周边环境破坏 | 引起国际主流媒体报道 |

3.3风险矩阵

确定了S和L值后，根据R=L×S计算出风险度R的值，依据表3.3的风险矩阵进行风险评估分级。（注：风险度 R值的界限值，以及L和S定义不是一成不变的，可依据具体情况加以修订，至少不能低于国家或地方法规要求。）

根据R的值的大小将风险级别分为以下四级：

R=L×S=20～25：重大风险（Ⅰ级），需要立即停止作业，在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估；

R=L×S=15～16：较大风险（Ⅱ级），需要消减的风险，采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估；

R=L×S=6～12：一般风险（Ⅲ级），需要关注的风险，可考虑建立目标，建立操作规程，加强培训和沟通；

R=L×S=1～5：低度风险（Ⅳ级），可接受或可容许风险，可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查或无需采用控制措施，但需保存记录。

表3.3 风险矩阵（R）

| 严重性S 可能性L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |

3.4风险分级

| 风险度 | 等级 | 应采取的行动、控制措施 | 实施期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20～25 | 重大风险 | 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 | 立刻 |
| 15～16 | 较大风险 | 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 | 立即、近期整改 |
| 6～12 | 一般风险 | 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 | 2 年内治理 |
| 1～5 | 低风险 | 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查或无需采用控制措施需保存记录 | 有条件、有经费时治理 |

- 附件4 过程管理样表

样表1： 岗位作业内容清单

车间              岗位

| 序号 | 作业内容 | 作业步骤 | 作业目的 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

样表2：风险点（危险源）辨识标准（或依据、风险点排查表）

***单位风险点（危险源）辨识标准

| 序号 | 风险点类别 | 风险点名称 | 可能诱发事故 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

样表3：风险点（危险源）辨识结果信息统计表

***单位风险点（危险源）辨识结果信息统计表

| 序号 | 作业内容 | 作业步骤 | 风险点 | 可能诱发事故 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

样表4：风险点（危险源）风险评估原始信息表

***单位风险点（危险源）风险评估原始信息表

| 序号 | 场所/环节/部位 | 作业步骤 | 风险点 | 风险评估 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | S | R | D |  |

样表5 风险等级分布信息表

***单位风险点（危险源）风险等级分布信息表

| 单位 | 一厂 |  | 二厂 |  | 三厂 |  | 四厂 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险级别 | 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | 数量 | 比例 |
| 重大风险 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 较大风险 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般风险 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 低风险 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

样表6 重大风险信息统计表

***单位重大风险信息统计表

| 序号 | 重大风险 | 风险值 | 位置 | 管控措施 |  |  |  | 补偿措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程措施 | 管理措施 | 个体防护 | 应急措施 |  |

- 附件5 引用标准和文件

（1）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）；

（2）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第六号）；

（3）《中华人民共和国道路交通安全法》（中华人民共和国主席令第四十七号）；

（4）《中华人民共和国食品安全法》（中华人民共和国主席令第二十一号）；

（5）《中华人民共和国道路运输管理条例》（中华人民共和国国务院令第628号）；

（6）《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）；

（7）《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局第16号）；

（8）《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办﹝2016﹞11号）；

（9）《关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办﹝2016﹞3号）；

（10）《关于印发福建省防范和遏制重特大事故工作实施方案的通知》（闽安委办﹝2016﹞29号）；

（11）《关于印发泉州市开展安全生产风险分级管控体系建设实施方案的通知》（泉安委﹝2016﹞33号）；

（12）《泉州市人民政府安委会办公室关于抓紧编制安全生产风险分级管控实施细则的通知》（泉安办﹝2017﹞1号）；

（13）《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441-1986）；

（14）《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）；

（15）《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）；

（16）《用电安全导则》（GB/T 13869-2008）；

（17）《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303 -2015)；

（18）《低压配电设计规范》(GB 50054-2011)；

（19）《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-1999）；

（20）《电业安全工作规程第 1 部分：热力和机械》( GB 26164.1)；

（21）《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）；

（22）《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB/T 50444-2008）；

（23）《液化气体气瓶充装规定》（GB 14193-2009）；

（24）《城镇燃气设计规范》（GB 50028-2006）；

（25）《建筑物防雷设计规范》（GB 50057 -2010)；

（26）《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2002） ；

（27）《个体防护装备选用规范》（GB/T 11651-2008）；

（28）《石油库设计规范》（GB 50074-2014）；

（29）《救助管理站服务》（GB/T 28223-2011）；

（30）《人员密集场所消防安全管理》（GA 654-2006）；

（31）《仓储场所消防安全管理通则》（GA 1131-2014）；

（32）《老年人社会福利机构基本规范》（MZ 008-2001）；

（33）《儿童社会福利机构基本规范》（MZ 010-2001）；

（34）《老年人建筑设计规范》（JGJ 122-1999）；

（35）《医疗机构消毒技术规范》（WST 367）；

（36）《医疗机构消防安全管理》（WS 308-2009）。